Форма(ы) промежуточной аттестации:

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 8 семестре (очная форма обучения) 9 семестре (очно-заочная и заочная формы обучения).

| № | Наименование раздела дисциплины | Типовые вопросы/задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормирование в строительстве. Конструктивные системы многоэтажных и высотных зданий | - Нормативные документы, действующие в строительной отрасли. - Основные требования к железобетонным несущим конструкциям многоэтажных и высотных зданий. - Конструктивное решение безригельных каркасов многоэтажных зданий с капителями и без. - Виды свайных оснований устраиваемых под многоэтажными здания. - Основные положения расчёта несущих конструкций методом конечных элементов. - Общие принципы построения расчётных моделей многоэтажных зданий из железобетонных конструкций. - Расчётные модели монолитных железобетонных перекрытий. - Рекомендуемые технологические приёмы построения моделей (моделирование капителей и узлов стыков с колоннами и стенами). - «Физическая нелинейность» железобетона. Основные расчётные методы её учёта. - Конструктивные элементы балочных перекрытий из монолитного железобетона. - Конструкции фундаментов и заглублённых частей многоэтажных и высотных зданий. - Модели «фундамент-основание», используемые в численных методах. - Приёмы устройства анкерных выпусков и анкеровки арматуры вертикальных несущих конструкций. |
| 2 | Пространственные покрытия большепролетных зданий и сооружений | - Виды и конструктивные решения сводов из железобетона. - Конструктивные решения складчатых и висячих покрытий. - Основные принципы расчета висячих покрытий. - Конструирование элементов пространственных составных элементов. |
| 3 | Железобетонные конструкции инженерных сооружений | - Составные части водонапорных башен и их возможные конструктивные решения. - Башенные градирни – конструктивные элементы, входящие в их состав. Основные принципы расчёта. - Конструктивные решения железобетонных дымовых труб; материалы, применяемые при их возведении. - Общие предпосылки расчёта дымовых труб; определение ветровой нагрузки. - Фундаменты дымовых труб; особенности их проектирования. |
| 4 | Проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в особых условиях | - Виды динамических воздействий. Особенности работы, расчета и конструирования железобетонных конструкций в условиях длительного воздействия природных повышенных и высоких технологических температур. - Особенности работы, расчета и конструирования железобетонных конструкций с обычной и преднапряжённой арматурой в условиях низких отрицательных температур. - Виды агрессивных сред. Степень воздействия агрессивных сред на железобетонные конструкции. - Особенности конструирования железобетонных конструкций, работающих в агрессивных средах. |
| 5 | Каменные и армокаменные конструкции | - Особенности работы каменной кладки при местном сжатии. - «Висячие» стены из каменной кладки и их напряженное состояние. - Виды расчётов, выполняемых для каменных и армокаменных конструкций по второй группе предельных состояний. - Основные принципы проектирования многослойных стен из каменной кладки. - Обеспечение пространственной работы зданий с вертикальными несущими конструкциями из каменной кладки. |
| 6 | Реконструкция зданий и сооружений | - Понятие о надёжности зданий и сооружений. - Физический и моральный износ зданий. - Требования, предъявляемые при выборе метода усиления конструкций. Необходимые исходные данные для проектирования усилений. - Сущность методов усиления железобетонных конструкций. Особенности расчёта усилений железобетонных конструкций. - Сущность методов усиления каменных и армокаменных конструкций. Принципы расчёта усиления каменных и армокаменных конструкций. - Повышение монолитности повреждённой каменной кладки методом инъецирования. - Виды композитных материалов, применяемых при восстановлении и усилении железобетонн6ых и каменных конструкций. |
| 7 | Общие принципы технологии проектирования | - Технологические этапы разработки проекта здания. - Требования к обеспечению механической безопасности зданий и сооружений. - Основные принципы технического и авторского надзора. - Организационная структура надзорного контроля за выполнением строительных работ. - Права и обязанности технического надзора заказчика. - Права и обязанности авторского надзора за строительством зданий и сооружений. |